重庆力帆乘用车项目

涂装车间制冷机维保

招

标

文

件

招标编号：LF-2016-08-5

重庆力帆乘用车有限公司工程部

2017-7-26

招 标 文 件

重庆力帆乘用车项目涂装车间制冷机需进行维保。现进行招标。

- 招标方式：招标加议标。

- 标书领取及投标保证金

- 该标书以免费的形式发放，投标单位根据招标文件里面规定的时间、地点领取标书（电子文档）。

- 投标保证金为4000元（肆仟元）整，中标单位签订合同以后，投标保证金自动转为合同保证金，合同保证金可在其完成合同后无息退还。未中标单位在确定中标单位后无息退还。

- 户名：重庆力帆乘用车有限公司

开户行和帐号：建设银行两江分行营业部 50001043600050202621（投标单位名称和缴纳保证金单位名称必须一致，否则，对于造成的困难和损失概不负责；投标单位的保证金必须缴纳到上述户名，否则，对于造成的困难和损失概不负责。）

- 付款方式：中标单位与建设单位签订维保合同，设备维修正常运行后，付维修款全额90%，质保一年后付剩余质保金10%。

- 招标内容

序号; 型号及规格; 单位; 数量; 备注. 1; 离心式冷水机组 型号：19XR7P7P555MDH5A 制冷量3517KW； 622KW/10KV； 冷冻水温度7/12℃ ；; 台; 1; 开利牌 2011年8月出厂. 注：1、投标单位要熟悉开利设备结构，维保过开利制冷机，并提供相应资料。.

配件明细如下：

| 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 垫片及O环一组 | 10个 |  |
| 压缩机内扩 | 1个 |  |
| 滚轮组件 | 3 |  |
| 滚柱调节器 | 1 |  |
| 扩压器软连接 | 1个 |  |

本次维修，不仅仅限于以上配件。在维修过程中，如出现其他需更换的配件，再另行议价。所有配件的报价，应涵盖人工费、吊装费。

四：对维保单位的要求

- 制冷机在使用过程中若出现故障，必须在4小时内赶到现场进行处理；

- 每年6-9月份，每月至少一次定检；

- 必须制定一个专业工程师，电话一天24小时畅通；

- 每台制冷机的正常使用率必须达到98%；计算公式（正常使用率=正常使用时间/计划使用时间）

- 要求制定详细每月的设备检查计划、检查项目、检查方法、标准值；

- 每次定检或者设备故障，都需出具书面报告（甲乙双方签字确认）；

- 对我公司操作人员进行培训，在出现简单故障时，能自己处理或电话指导处理解决问题。

- 关于设备备件问题，请提供解决方案。

投标人须知

- 投标文件的组成：

  - 投标书包括：

    - 资格文件

    - 投标书分为技术与商务部分，分开装订密封，盖章，技术标内不能含有任何商务。

    - 投标说明及投标书附件

  - 资格证明文件：（均需要加盖投标人公章）

    - 营业执照（复印件），一般纳税人资格证书

    - 法人代表授权书

    - 投标人生产设备描述

    - 产品鉴定证书（防火、节能性能）

    - 生产许可证（复印件，实行生产许可证制度的产品提交）

    - 企业ISO9000质量保证体系认证

    - 投标产品获国优、部优等荣誉证书（复印件）

    - 企业相关产品业绩一览表（近5年重点有代表性的工程名称）。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人要按投标货物数量、价格表的内容填写产品单价和总价，并由法人代表或授权代表鉴署。

  - 报价组成：设备总价包括每台设备价格、总价包括主要材料数量价格。

- 投标文件的签署及规定

  - 投标文件必须由法人代表或全权代表签署。

  - 投标文件中投标书一式2份。其中正本1份，副本1份。

  - 投标文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样。副本可以用复印件。标书必须密封处理并加盖骑缝章。

  - 投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一人签字或盖章。

  - 邀标书领取时间：2017年7月 31日上午08时至下午16时派专人到指定地点：重庆力帆乘用车有限公司工程部领取邀标书。

  - 投标书必须密封且加盖投标单位公章，在投标时间2017年8月5日8时至16时派专人送到指定的投标地点：重庆力帆乘用车有限公司工程部办公室 陶胤 处，逾期不予受理。

- 其它

1、报价最低不是中标的唯一根据，合同将授予对招标人最为有利的投标人，对未中标的原因招标人不予解释。为维护招标人的利益，招标人在授予合同前仍有选择或拒绝任何投标人中标的权利。技术要求必须逐条填写在技术偏离表中，如无偏离必须提供响应技术要求的证明文件。

- 投标单位中标之后，招、投标双方再另行签订合同。

- 招标过程中的未尽事宜，在签订合同时，招、投标双方在合同中再作约定，在不违背合同和招标文件的原则下，协商解决。

- 合同履约地为重庆市北部新区经开园金开大道1539号

附件1

质量保证及售后服务承诺

1、根据招标人要求，免费派员对招标人操作人员在生产厂家免费进行技术和操作培训，上述培训应持续至招标人操作及维修人员完全掌握对该设备的使用及维修为止。免费派驻有经验的专业工程师提供   天免费陪场工作指导服务，陪场工作的人数及人员所应具备的条件根据招标人生产情况来确定。

2、凡是我方售出或提供的所有设备及零部件，均实行   个月免费保修（关键设备或关键件实行   个月免费保修），该保修期自整体项目最终竣工验收合格经招标人确认签字之日起计算。

3、我方本次投标所提供的备品备件的分项价格为成本价，提供给招标人今后向我方购买备品备件的参考价格，该价格真实、可靠，同时承诺   年不涨价，   年正常供应；若今后价格发生波动，我方将以就低不就高的原则向招标人提供所有的备品备件。

4、在保修期内，如设备有质量问题，我方在接到电话或传真通知后  小时内赶到现场解决，并在与招标人商定的时限内排除故障。

5、凡是属我方责任的质量问题，在保修期结束之前，除招标人使用不当的原因之外，机械零部件更换不应超过二次或如果由于产品自身质量问题导致维修次数超过三次，将按退货处理，我方全额退款并赔偿招标人相关的损失。

6、签订合同时，我方向招标人提供投标总价为  %的备件，并提供五年内所需的易损件、备品备件清单，该清单中标明价格（进货价）、生产厂家（货源）、规格、型号、数量、联系方式等信息。该清单价格应为成本价，所有的信息应真实、可靠。保修期后，以最优惠的价格供应备品备件，且届时定价原则就低不就高。

7、在保修期内向招标人提供的所有售后服务属无偿服务（含我方在保修期内免费为设备更换备品备件），不得使用我方向招标人提供的随机备品备件。如已使用，应无偿补齐。

8、在保修期外设备整个使用寿命周期内，如设备有质量问题，我方在接到电话或传真通知后   小时内赶到现场解决，甲方支付备件费用，不得高于我方给其他厂家、商家所收取费用的最低标准。

9、制订详细的设备维护保养计划，具体为每季度3次（每次为1个工作日）派1—2个技术人员到招标人工作现场对设备进行检查、维修。

10、对于本项目配置和需要的设备(系统)、结构等由于我方的遗漏和缺陷包括自己配置及材料的漏列项目及其他原因，不能满足招标文件的要求而影响设备性能或正常运行的，由我方负责整改并承担其费用和由此导致招标人的直接损失。

联系方式：

招标单位：重庆力帆乘用车有限公司工程部

联系人及联系电话：023-61663816

陶胤：13883888994     许瑞芝：15823935566

地址：重庆市北部新区经开园金开大道1539号

力帆乘用车工程部 陶胤（收）

传真：023-61663816    邮政编码：401122