招标文件

项目名称：力帆二工厂CA07生产线及其附属设施拆迁项目

重庆力帆乘用车有限公司

力帆二工厂CA07生产线及其附属设施拆迁项目招标文件

一、工程地点：

重庆力帆公司二工厂厂区内。

二、工程概况：

力帆公司二工厂现需对厂内CA07焊接生产线及其附属设施进行拆迁。

工程内容及范围（见附件一：CA07焊装钢结构基础竣工图）：

1、生产线、夹具、钢结构及其附属设施的保护性拆除、堆码，以及拆除后设备基础地坑的回填等各项收尾工作(所有钢结构柱脚均在地坪下20cm由埋件固定)。

2、拆除后需将所有埋件全部清除，并将地面恢复。地坪浇筑C30混凝土，厚度为20cm。地面恢复后标高与厂房地面标高保持一致。

3、施工过程中，拆除的夹具、钢结构及其附属设施在运距为施工现场3公里以内(含3公里)，按照招标方指定的位置搬运、堆放，然后用油布四面遮挡，并确保油布不会被风吹掉。

4、二工厂篮球场内已堆放的夹具同样按照招标方要求由中标单位用油布四面遮挡。

5、施工完毕后，及时清理现场，但不得影响市容市貌。垃圾必须外运，外运所产生的一切费用应包含在总报价中。

三、投标人资格要求：

本次招标要求投标人具有独立的法人资格，具有建筑施工总承包三级及以上或钢结构专业承包三级及以上资质建筑企业。

四、承包方式：

承包方式：施工总承包。

五、报价形式：

报价形式：综合单价包干形式报价，包工包料、包机械（含机械进出场）、包安全、文明施工、包质量、包工期。投标人自主报价。请投标人实地考察现场，充分考虑施工难易程度、工期、安全等相关因素后报价，中标后单价不予调整。再根据综合单价及招标方所给工程内容及范围报包干总价。（若施工单位在包干总价中漏项，则视为已含在所报的清单子项报价中）报价格式见附件二。

六、付款方式：

本工程无预付款，施工完毕后支付总工程款的80%；验收合格，结算完成后，付款至全部结算费用的95%，剩余5%为质保金，1年质保期结束后，若无质量问题，一次性无息支付质保金。每次付款前。甲方需向乙方开具11%的增值税发票。招标方付款方式可能为承兑或者现汇，若用承兑支付，投标方不得拒绝。

七、工程工期：

工期为35天，以合同约定的开工时间进行计算。

八、工程质量：

工程质量按国家质量验收标准及相关规定进行验收。工程所用材料必须是合格品、并满足使用要求。质量等级为合格。

九、投标书主要内容：

1、单位资质证书、营业执照、安全生产许可证

2、项目经理证书，技术负责人、专业技术负责人、施工员、质检员、安全员资质证书

3、公司近期工程业绩

4、承诺报价书

5、其他自愿提供的有利条件

6、投标书分技术标与商务标，两个标段开投标，资质文件请放在技术标内。

7、投标书一式贰份，加盖公章密封后报送业主方。

十、工程投标方在投标截止时间前必须交纳人民币13000元（壹万叁仟圆整）的投标保证金。我司将凭收据接受标书，保证金在开标后，未中标单位可在1个月内退还保证金。

十一、投标截止时间2017年9月27日下午5：00前。开标时间另行通知。

十二、定标

1、报价最低不是中标的唯一根据，合同将授予对招标人最为有利的投标人，禁止一切恶意竞争，投标若与实际相差过大则定为废标，对未中标的原因招标人不予解释。为维护招标人的利益，招标人在授予合同前仍有选择或拒绝任何投标人中标的权利。

2、投标单位中标之后，招、投标双方再另行签定合同。

3、招标过程中的未尽事宜，在签定合同时，招、投标双方在合同中再作约定，在不违背合同和招标文件的原则下，协商解决。

十三、相关事宜

- 甲方指定水、电接口（不论远近），水电费用由甲方承担。

- 中标单位自行解决施工现场临时设施，费用已含在包干价中，不另行计费。

- 投标前请投标人自行前往力帆二工厂现场查看实际情况。一切以现场实际情况为准。

十四、联系方式：

联系人：胡工：18080257736      熊工：18883780802

地址：力帆鸳鸯工厂乘用车工程部。

十五、保证金缴纳方式

保证金1.3万元请交到：重庆力帆乘用车有限公司财务出纳处，收据必须复印一份和标书一起送来；若电汇，请打印电子回单和标书一起送来。

名称：重庆力帆乘用车有限公司

开户行：建行两江分行营业部

帐号: 5000104360005020262

重庆力帆乘用车有限公司工程部

2017年9月21日

附件一：生产线图纸

附件二：

承诺报价书(格式)

1.项目名称：力帆二工厂CA07生产线及其附属设施拆迁项目

2.单位名称：

3.付款方式是否响应招标文件要求：□是   □否

4.工期、质量是否响应招标文件要求：□是   □否

5.质保期是否响应招标文件要求：□是   □否

6.报价表：

| 清单子项 | 综合单价 （含增值税） |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 元 |  |  |
|  | 元 |  |  |
|  |  | 元 |  |
| ...... |  | 元 |  |
| 工程包干总价 |  | 元 |  |