- 力帆实业（集团）股份有限公司

- 环境信息公开

一、基础信息

| 单位名称 | 力帆实业（集团）股份有限公司 | 法定代表人 | 尹明善 |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 | 915000006220209463 | 生产经营内容 | 摩托车成车、摩托车发动机 |
| 联系人 | 杜世正 | 联系电话 | 61663005 |
| 生产地址 | 北碚区蔡家岗镇凤栖路16号 | 产品及规模 | 设计年产摩托车成车100万辆、摩托车发动机300万台（其中100万台自用）。 |

二、排污信息

| 排放标准 |  |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996)一级排放标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 排放口 |  | 污染物 | 排放浓度（mg/L） | 是否达标排放 | 排放方式 |
|  | BBWSG0033401 |  | 氨氮 | 13.5 | 是 | 有规律间歇排放 |
|  |  |  | 悬浮物 | 10 | 是 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 17 | 是 |  |
|  |  |  | 石油类 | 0.34 | 是 |  |
|  |  |  | 动植物油 | 0.23 | 是 |  |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.09 | 是 |  |
|  |  |  | 磷酸盐（总磷） | 0.3 | 是 |  |
|  |  |  | PH值 | 7.77 | 是 |  |
|  | BBWSG0033402 |  | 总锰 | 0.012 | 是 |  |
|  |  |  | 总镍 | 0.02L | 是 |  |
|  |  |  | 总锌 | 0.094 | 是 |  |
| 废气 | 排放标准 | 《重庆市大气污染综合排放标准》 |  |  |  | 排放方式 |
|  | 排放口 |  | 污染物 | 排放浓度（mg/m³） | 是否达标排放 | 有规律间歇排放 |
|  | BBFQG0033401 |  | 颗粒物 | 13 | 是 |  |
|  |  |  | 一氧化碳 | 175 | 是 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 22.4 | 是 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 3L | 是 |  |
|  | BBFQG0033402 |  | 颗粒物 | 12.5 | 是 |  |
|  |  |  | 一氧化碳 | 160 | 是 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 10.2 | 是 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 3L | 是 |  |
|  | BBFQG0033403 |  | 颗粒物 | 14.4 | 是 |  |
|  |  |  | 一氧化碳 | 158 | 是 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 40 | 是 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 3L | 是 |  |
|  | BBFQG0033404 |  | 颗粒物 | 11.2 | 是 |  |
|  |  |  | 一氧化碳 | 1130 | 是 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 6.21 | 是 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 3L | 是 |  |
|  | BBFQG0033405 |  | 颗粒物 | 11.9 | 是 |  |
|  |  |  | 一氧化碳 | 1140 | 是 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 6.51 | 是 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 6.13 | 是 |  |
|  | BBFQG0033406 |  | 颗粒物 | 14 | 是 |  |
|  |  |  | 一氧化碳 | 351 | 是 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 3.47 | 是 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 3L | 是 |  |
|  | BBFQG0033407 |  | 颗粒物 | 27.8 | 是 |  |
|  |  |  | 一氧化碳 | 10 | 是 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 4.04 | 是 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 26.1 | 是 |  |
|  | BBFQG0033408 |  | 颗粒物 | 20.2 | 是 |  |
|  |  |  | 一氧化碳 | 5 | 是 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 3.57 | 是 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 19.9 | 是 |  |
|  | BBFQG0033409 |  | 油烟 | 1.91 | 是 |  |
|  | BBFQG0033410 |  | 油烟 | 1.95 | 是 |  |
|  | BBFQG0033411 |  | 非甲烷总烃 | 3.25 | 是 |  |
|  | BBFQG0033412 |  | 非甲烷总烃 | 3.23 | 是 |  |
|  | BBFQG0033413 |  | 颗粒物 | 13.4 | 是 |  |
|  | BBFQG0033414 |  | 颗粒物 | 14.9 | 是 |  |
|  | BBFQG0033415 |  | 颗粒物 | 15 | 是 |  |
|  | BBFQG0033416 |  | 颗粒物 | 19.8 | 是 |  |
|  | BBFQG0033417 |  | 颗粒物 | 28.1 | 是 |  |
|  | BBFQG0033418 |  | 颗粒物 | 30.8 | 是 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 9 | 是 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 90.4 | 是 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 52.1 | 是 |  |
|  | BBFQG0033419 |  | 烟尘 | 23.4 | 是 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 2.86L | 是 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 62.9 | 是 |  |
|  | BBFQG0033420 |  | 颗粒物 | 36.2 | 是 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 23 | 是 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 14.6 | 是 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 19.9 | 是 |  |
|  | BBFQG0033421 |  | 颗粒物 | 14.7 | 是 |  |
|  | BBFQG0033422 |  | 非甲烷总烃 | 3.27 | 是 |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 0.721 | 是 |  |

三、防治污染设施的建设和运行情况

    公司建设了两座生化池，生产废水、综合废水经隔油池、加药池、调节池、气浮装置后和生活污水进入生物接触氧化池、沉淀池、综合处理后达标排放，食堂使用天然气清洁能源，油烟经过油烟净化器设施处理后高空排放，车间工艺废气通过文丘里、活性炭吸附等方式处理后高空排放。所有设施运行情况良好，经治理后污染物达标排放。
 
四、建设项目环境评价及其他环保行政许可情况

| 建设项目环境评价及其他环保行政许可情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
| 生产基地迁址项目 | 重庆市环境保护局 | 2010年2月8日 | 渝（市）环准【2010】029号 | 重庆市环境保护局 | 2013年10月31日 | 渝（市）环验【2013】135号 |
| 生产基地扩建项目 | 重庆市环境保护局 | 2012年7月24日 | 渝（市）环准【2012】128号 | 重庆市环境保护局 | 2014年6月10日 | 渝（市）环验【2014】049号 |

五、突发环境事件应急预案：

| 预案名称 | 力帆实业（集团）股份有限公司摩托车生产基地突发环境事件应急预案 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备案部门 | 重庆市环境保护局 | 备案时间 | 2017年5月22日 | 备案编号 | 5001092014003 |
| 主要内容 | 见附件 |  |  |  |  |